| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Заполненный опросный лист отправьте на электронный адрес: kvm@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАТАРЕЮ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

БСК 6,3-10,5 кВ; БСК 27,5-35 кВ; БСК 110-220 кВ

| Наименование БСК: |  |
| --- | --- |
| Количество, шт.: |  |
| Общая информация |
| Компания: |  | Сайт: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| Контактная информация |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

| Общие данные |
| --- |
| Количество и мощность батарей статических конденсаторов | __ х ___ Мвар |
| Напряжение батарей статических конденсаторов, кВ |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Однолинейная схема подстанции |  |
| Габаритные размеры, м: длина- ширина- высота |  |
| Условия окружающей среды |
| Установка (климатическое исполнение) | __________________________(____) |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Макс. температура окружающей среды, ˚С |  |
| Мин. температура окружающей среды, ˚С |  |
| Макс. средняя дневная температура, ˚С |  |
| Толщина стенки гололеда, мм, |  |
| Сейсмические требования |  |
| Уровень изоляции |  |
| Специфические климатические требования |  |
| Параметры сети |
| Напряжение источника питания, отклонение | ____ ____ | кВ кВ | + ___ % – ___ % | + – | кВ кВ |
| Номинальная частота |  | Гц | +/– ___ Гц | +/– ___ % |
| Заземление нейтрали сети |  |
| Напряжение в месте подключения БСК, кВ |  |
| Мощность короткого замыкания системы, кВ |  | МВА min МВА max |
| Мощность короткого замыкания на шинах БСК, кВ |  | МВА min МВА max |
| Требуемая реактивная мощность, существующий и требуемый cosφ | Режим | Макс. Мощность БСК для поддержания требуемого уровня напряжения | Cosφ на шинах ____кВ |
|  |  |  | Без БСК- ___ кВ | С БСК- ___ кВ |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| Предпочитаемая схема соединения БСК |  |
| Заземление нейтрали БСК |  |
| Наличие токоограничивающих реакторов в составе БСК | ___ х БСК мощностью по ____ Мвар |
| Количество БСК, работающих параллельно на подстанции |  |
| Необходимость установки ОПН на присоединения БСК |  |
| Необходимость установки устройства синхронной коммутации в цепи БСК |  |
| Прочая емкость на шинах |  | мкФ |

| Технические характеристики БСК |
| --- |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ |  |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, кВ |  |
| Технические требования к конденсаторам БСК |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Число конденсаторов последовательно (на фазу), шт. | * |
| Число конденсаторов параллельно (на фазу), шт. | * |
| Допустимое отклонение значения емкости от номинального | – ___%/ +___10% |
| Разрядный резистор (встроенный), да/нет |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP___ |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ |  |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, кВ |  |
| Напряжение цепей защиты, контроля и управления |  |
| Вспомогательное напряжение РЗ |  |
| Комплектность батареи |
| Конденсаторы с опорными изоляторами и металлоконструкциями (стеллажами), да/нет |  |
| Измерительные трансформаторы, да/нет |  |
| Реакторы для ограничения токов коммутации батареи, да/нет |  |
| Устройства защиты, управления и сигнализации, да/нет |  |
| Трансформаторы тока для определения разбаланса, да/нет |  |
| Стальная рама (стеллаж), да/нет |  |
| Комплект ошиновки, да/нет |  |
| Стандарты |
| Основной стандарт |  |
| Стандарт на конденсаторы |  |
| Стандарт на реакторы |  |
| Дополнительные требования |
| Монтаж батареи выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя, да/нет |  |
| Эксплуатационная документация на русском языке (экз./компл.) |  |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

Заполненный опросный лист отправьте на электронный адрес: kvm@nt-rt.ru